Лабораторная работа 4.

Конспект.

Гусаров Андрей ПИН-34

- Рис.5. Структурная схема профилометра мод. 130:

- 1 - алмазная игла; 2 - якорь; 3 - призма; 4 - катушки сердечника;

- 5 - дифференциальный трансформатор; 6 - блок управления;

- 7 - преобразователь сигнала; 8 - компьютер, 9 -монитор

- Рис.6. Оптическая схема микроскопа МИС-11:

- 1 - источник света; 2 - светофильтр; 3 - конденсор; 4 - диафрагма; 5 и 6 - сменная пара объективов; 7 - подвижная измерительная сетка; 8 - неподвижная сетка с грубой шкалой; 9 - окуляр; 10 - микрометрический винт с точной шкалой.

- Рис.7. Общий вид микроскопа МИС-11:

- 1 - основание; 2 - стол; 3 - колонна; 4 - микрометрические винты столика;

- 5 - призма;  6 - кронштейн; 7 - гайка перемещения кронштейна; 8 - винт закрепления кронштейна; 9 - направляющая кронштейна; 10 - кремальера;

- 11 - рукоятка микрометрического механизма; 12 - корпус; 13 - осветительный микроскоп;  14 - микроскоп наблюдения; 15 - пара сменных объективов; 16 - винт наклона тубуса осветительного микроскопа; 17 - гайка осевого перемещения тубуса;  18 - окуляр; 19 - барабан окулярного микрометра.

- Рис.8. Поле зрения окуляра микроскопа МИС-11:

- Рис.9. Объект-микрометр